山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-24 01:00 | 3.56 | 20.48 | 435.85 |
| 2014-11-24 02:00 | 4.76 | 20.35 | 420.32 |
| 2014-11-24 03:00 | 4.6 | 19.97 | 444.17 |
| 2014-11-24 04:00 | 4.39 | 20.37 | 461.54 |
| 2014-11-24 05:00 | 4.25 | 20.55 | 449.26 |
| 2014-11-24 06:00 | 3.81 | 20.13 | 445.84 |
| 2014-11-24 07:00 | 3.52 | 20.55 | 434.61 |
| 2014-11-24 08:00 | 6.14 | 20.26 | 454.4 |
| 2014-11-24 09:00 | 4.47 | 20.62 | 456.88 |
| 2014-11-24 10:00 | 5.26 | 20.49 | 442.63 |
| 2014-11-24 11:00 | 7.11 | 20.11 | 456.32 |
| 2014-11-24 12:00 | 14.84 | 20.38 | 464.8 |
| 2014-11-24 13:00 | 4.08 | 20.23 | 461.99 |
| 2014-11-24 14:00 | 25.98 | 20.47 | 429.68 |
| 2014-11-24 15:00 | 81.34 | 20.83 | 443.16 |
| 2014-11-24 16:00 | 75.12 | 21.42 | 446.15 |
| 2014-11-24 17:00 | 62.18 | 21 | 447.86 |
| 2014-11-24 18:00 | 10.6 | 21.06 | 467.5 |
| 2014-11-24 19:00 | 4.29 | 21.92 | 480.77 |
| 2014-11-24 20:00 | 6.65 | 21.02 | 479.95 |
| 2014-11-24 21:00 | 4.71 | 21.05 | 482.02 |
| 2014-11-24 22:00 | 16.71 | 20.87 | 485.3 |
| 2014-11-24 23:00 | 6.06 | 21.47 | 450.71 |
| 2014-11-24 24:00 | 4.36 | 21.64 | 465.55 |
| 平均 | 15.37 | 20.72 | 454.47 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |