山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-03 | 0—2 | 20 | 15.79 |
|  | 2—4 | 20 | 0.35 |
|  | 4—6 | 20 | 12.03 |
|  | 6—8 | 18 | 13.42 |
|  | 8—10 | 21 | 22.33 |
|  | 10—12 | 16 | 0.41 |
|  | 12—14 | 16 | 2.08 |
|  | 14—16 | 14 | 0.20 |
|  | 16—18 | 14 | 0.33 |
|  | 18—20 | 31 | 0.00 |
|  | 20—22 | 17 | 0.16 |
|  | 22—0 | 18 | 21.55 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-03锅炉 | 0:00 | 22.47 | 9.49 | 399.19 |  |
|  | 1:00 | 22.31 | 9.52 | 432.73 |  |
|  | 2:00 | 22.18 | 10.67 | 420.38 |  |
|  | 3:00 | 22.21 | 9.19 | 411.17 |  |
|  | 4:00 | 22.31 | 10.2 | 393.07 |  |
|  | 5:00 | 22.34 | 10.16 | 392.46 |  |
|  | 6:00 | 22.26 | 9.54 | 380.99 |  |
|  | 7:00 | 21.83 | 13.33 | 380.51 |  |
|  | 8:00 | 22.32 | 10.94 | 377.05 |  |
|  | 9:00 | 22.48 | 9.04 | 385.1 |  |
|  | 10:00 | 22.5 | 9.75 | 384 |  |
|  | 11:00 | 22.81 | 9.29 | 397.76 |  |
|  | 12:00 | 23.01 | 13.66 | 394.3 |  |
|  | 13:00 | 23.02 | 8.36 | 397.5 |  |
|  | 14:00 | 23.17 | 9.19 | 328.67 |  |
|  | 15:00 | 22.83 | 10.3 | 386.31 |  |
|  | 16:00 | 22.9 | 9.88 | 392.09 |  |
|  | 17:00 | 22.43 | 9.76 | 369.75 |  |
|  | 18:00 | 22.44 | 10.55 | 375.51 |  |
|  | 19:00 | 22.7 | 9.99 | 373.97 |  |
|  | 20:00 | 22.24 | 9.4 | 345.08 |  |
|  | 21:00 | 22.26 | 9.39 | 373.33 |  |
|  | 22:00 | 22.09 | 9.02 | 385.06 |  |
|  | 23:00 | 21.89 | 10.04 | 385.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |