山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-20 | 0—2 | 18 | 0.87 |
|  | 2—4 | 35 | 0.97 |
|  | 4—6 | 22 | 0.85 |
|  | 6—8 | 25 | 0.94 |
|  | 8—10 | 19 | 0.93 |
|  | 10—12 | 16 | 0.88 |
|  | 12—14 | 19 | 0.88 |
|  | 14—16 | 18 | 1.91 |
|  | 16—18 | 22 | 0.00 |
|  | 18—20 | 22 | 2.01 |
|  | 20—22 | 20 | 2.03 |
|  | 22—0 | 23 | 1.91 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-20锅炉 | 0:00 | 25.95 | 13.47 | 487.97 |  |
|  | 1:00 | 25.9 | 12.24 | 495.45 |  |
|  | 2:00 | 25.78 | 9.06 | 473.2 |  |
|  | 3:00 | 25.74 | 10.4 | 473.67 |  |
|  | 4:00 | 25.71 | 12.14 | 457.21 |  |
|  | 5:00 | 25.65 | 15.57 | 457.38 |  |
|  | 6:00 | 25.71 | 6.44 | 464.06 |  |
|  | 7:00 | 25.53 | 11.15 | 483.39 |  |
|  | 8:00 | 25.72 | 9.55 | 491.88 |  |
|  | 9:00 | 25.86 | 11.78 | 481.68 |  |
|  | 10:00 | 25.99 | 9.83 | 490.06 |  |
|  | 11:00 | 26.31 | 10.74 | 508.63 |  |
|  | 12:00 | 26.42 | 10.3 | 482.24 |  |
|  | 13:00 | 26.66 | 11.7 | 492.49 |  |
|  | 14:00 | 26.88 | 8.96 | 502.14 |  |
|  | 15:00 | 27.1 | 90.73 | 518.91 |  |
|  | 16:00 | 27.44 | 116.69 | 529.03 |  |
|  | 17:00 | 27.58 | 78.43 | 533.2 |  |
|  | 18:00 | 27.1 | 119.55 | 531.28 |  |
|  | 19:00 | 26.88 | 29.82 | 506.5 |  |
|  | 20:00 | 26.87 | 10.34 | 505.22 |  |
|  | 21:00 | 26.41 | 8.92 | 500.09 |  |
|  | 22:00 | 26.38 | 10.14 | 488.22 |  |
|  | 23:00 | 26.31 | 10.32 | 483.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |