山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-28 | 0—2 | 20 | 1.12 |
|  | 2—4 | 23 | 1.15 |
|  | 4—6 | 23 | 1.12 |
|  | 6—8 | 24 | 1.27 |
|  | 8—10 | 21 | 1.10 |
|  | 10—12 | 18 | 5.07 |
|  | 12—14 | 18 | 0.43 |
|  | 14—16 | 18 | 0.29 |
|  | 16—18 | 24 | 0.35 |
|  | 18—20 | 24 | 2.02 |
|  | 20—22 | 20 | 1.73 |
|  | 22—0 | 23 | 1.08 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-28锅炉 | 0:00 | 26.28 | 8.09 | 5.04 |  |
|  | 1:00 | 25.53 | 18.23 | 6.94 |  |
|  | 2:00 | 26.11 | 7.36 | 5.11 |  |
|  | 3:00 | 26.12 | 7.95 | 5.61 |  |
|  | 4:00 | 26.04 | 6.9 | 5.7 |  |
|  | 5:00 | 26.13 | 9.18 | 4.74 |  |
|  | 6:00 | 26.02 | 10.79 | 5.34 |  |
|  | 7:00 | 26 | 10.06 | 5.13 |  |
|  | 8:00 | 26.17 | 10.56 | 5.76 |  |
|  | 9:00 | 26.39 | 9.08 | 5.73 |  |
|  | 10:00 | 26.65 | 8.55 | 6.01 |  |
|  | 11:00 | 26.75 | 6.99 | 16.19 |  |
|  | 12:00 | 26.71 | 8.25 | 11.85 |  |
|  | 13:00 | 26.92 | 9.04 | 5.95 |  |
|  | 14:00 | 26.95 | 7.43 | 4.81 |  |
|  | 15:00 | 27.14 | 8.08 | 5.9 |  |
|  | 16:00 | 28.75 | 7.07 | 5.42 |  |
|  | 17:00 | 27.03 | 6.02 | 5.69 |  |
|  | 18:00 | 26.82 | 8.28 | 6.1 |  |
|  | 19:00 | 26.62 | 7.53 | 5.92 |  |
|  | 20:00 | 26.57 | 10.04 | 5.47 |  |
|  | 21:00 | 26.59 | 7.42 | 3.98 |  |
|  | 22:00 | 26.45 | 6.58 | 5.06 |  |
|  | 23:00 | 26.39 | 7.43 | 5.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |