山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-02 | 69 | 0.32 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-02锅炉 | 0:00 | 24.16 | 219.75 | 491.18 |  |
|  | 1:00 | 24.13 | 230.49 | 481.16 |  |
|  | 2:00 | 24.08 | 240.6 | 491.32 |  |
|  | 3:00 | 24.08 | 232.85 | 457.57 |  |
|  | 4:00 | 24.01 | 249.12 | 486.71 |  |
|  | 5:00 | 24.08 | 249.56 | 478.23 |  |
|  | 6:00 | 23.95 | 244.88 | 496.05 |  |
|  | 7:00 | 24.43 | 254.94 | 498.01 |  |
|  | 8:00 | 24.68 | 250.31 | 485.38 |  |
|  | 9:00 | 24.51 | 267.17 | 477.94 |  |
|  | 10:00 | 24.92 | 256.96 | 474.65 |  |
|  | 11:00 | 25.12 | 267.41 | 502.67 |  |
|  | 12:00 | 24.88 | 281.34 | 507.53 |  |
|  | 13:00 | 25.01 | 324.11 | 542.95 |  |
|  | 14:00 | 25.43 | 265.85 | 514.08 |  |
|  | 15:00 | 25.51 | 283.11 | 511.62 |  |
|  | 16:00 | 25.34 | 256.97 | 506.46 |  |
|  | 17:00 | 25.27 | 257.12 | 499.53 |  |
|  | 18:00 | 25.07 | 246.63 | 500.32 |  |
|  | 19:00 | 25.04 | 252.29 | 505.29 |  |
|  | 20:00 | 24.95 | 261.54 | 499.64 |  |
|  | 21:00 | 24.89 | 263.8 | 493.53 |  |
|  | 22:00 | 24.62 | 247.06 | 476.99 |  |
|  | 23:00 | 24.57 | 260.01 | 488.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |