山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-23 | 52 | 0.78 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-23锅炉 | 0:00 | 21.37 | 307.25 | 498.89 |  |
|  | 1:00 | 21.15 | 301.88 | 494.55 |  |
|  | 2:00 | 21.04 | 314.59 | 504.31 |  |
|  | 3:00 | 20.95 | 309.92 | 515.8 |  |
|  | 4:00 | 21.01 | 334.43 | 528.25 |  |
|  | 5:00 | 21.25 | 329.44 | 534.16 |  |
|  | 6:00 | 23.32 | 302.49 | 534.25 |  |
|  | 7:00 | 21.33 | 314.47 | 518.17 |  |
|  | 8:00 | 21.36 | 310.42 | 527.02 |  |
|  | 9:00 | 22.47 | 334.56 | 556.6 |  |
|  | 10:00 | 26.69 | 348.38 | 635.2 |  |
|  | 11:00 | 26.87 | 348.88 | 658.56 |  |
|  | 12:00 | 22.72 | 405.39 | 620.45 |  |
|  | 13:00 | 22.9 | 387.56 | 627.21 |  |
|  | 14:00 | 24.22 | 336.25 | 612.38 |  |
|  | 15:00 | 24.04 | 324.52 | 603.5 |  |
|  | 16:00 | 24.71 | 107.96 | 593.04 |  |
|  | 17:00 | 24.91 | 182.76 | 582.71 |  |
|  | 18:00 | 24.37 | 190.65 | 512.82 |  |
|  | 19:00 | 25.44 | 222.16 | 563.76 |  |
|  | 20:00 | 24.98 | 218.19 | 561.73 |  |
|  | 21:00 | 24.86 | 220.9 | 552.18 |  |
|  | 22:00 | 24.75 | 191.69 | 554.23 |  |
|  | 23:00 | 24.85 | 163 | 543.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |