山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-12 | 45 | 0.43 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-12锅炉 | 0:00 | 24.17 | 2.98 | 534.21 |  |
|  | 1:00 | 23.77 | 3.65 | 503.42 |  |
|  | 2:00 | 24.03 | 3.25 | 516.16 |  |
|  | 3:00 | 23.93 | 3.1 | 537.04 |  |
|  | 4:00 | 24.52 | 3.87 | 526.72 |  |
|  | 5:00 | 24.48 | 3.81 | 513.3 |  |
|  | 6:00 | 24.78 | 3.25 | 510.71 |  |
|  | 7:00 | 25 | 3.94 | 506.28 |  |
|  | 8:00 | 24.47 | 3.71 | 510.97 |  |
|  | 9:00 | 24.38 | 3.11 | 488.97 |  |
|  | 10:00 | 24.33 | 4.32 | 487.53 |  |
|  | 11:00 | 23.48 | 3.85 | 503.03 |  |
|  | 12:00 | 24.06 | 5.63 | 483.95 |  |
|  | 13:00 | 23.35 | 4.91 | 493.84 |  |
|  | 14:00 | 23.97 | 5.27 | 462.49 |  |
|  | 15:00 | 23.03 | 4.53 | 471.21 |  |
|  | 16:00 | 23.19 | 5.29 | 483.62 |  |
|  | 17:00 | 23.28 | 5.4 | 465.36 |  |
|  | 18:00 | 22.87 | 4.86 | 473.41 |  |
|  | 19:00 | 22.71 | 4.28 | 486.14 |  |
|  | 20:00 | 23.01 | 3.78 | 470.71 |  |
|  | 21:00 | 22.88 | 2.78 | 483.41 |  |
|  | 22:00 | 23.21 | 3.08 | 484.67 |  |
|  | 23:00 | 23.2 | 3.85 | 437 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |