山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-18 | 27 | 0.90 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-18锅炉 | 0:00 | 27.02 | 4.25 | 443.53 |  |
|  | 1:00 | 26.66 | 4.35 | 432.44 |  |
|  | 2:00 | 26.43 | 3.68 | 433.63 |  |
|  | 3:00 | 26.31 | 4.5 | 442.69 |  |
|  | 4:00 | 26.25 | 4.69 | 420.34 |  |
|  | 5:00 | 26.06 | 4.71 | 449.04 |  |
|  | 6:00 | 26.26 | 4.76 | 432.78 |  |
|  | 7:00 | 25.67 | 3.92 | 446.61 |  |
|  | 8:00 | 26.66 | 5.27 | 434.24 |  |
|  | 9:00 | 26.45 | 4.35 | 447.58 |  |
|  | 10:00 | 27.95 | 5.63 | 458.79 |  |
|  | 11:00 | 26.01 | 69.66 | 451.71 |  |
|  | 12:00 | 26.61 | 68.8 | 436.31 |  |
|  | 13:00 | 26.33 | 3.2 | 447.38 |  |
|  | 14:00 | 25.44 | 146.57 | 462.35 |  |
|  | 15:00 | 25.38 | 183.91 | 519.5 |  |
|  | 16:00 | 26.2 | 89 | 460.74 |  |
|  | 17:00 | 25.67 | 68.31 | 457.44 |  |
|  | 18:00 | 27.17 | 22.44 | 454.84 |  |
|  | 19:00 | 25.46 | 17.78 | 448.96 |  |
|  | 20:00 | 25.83 | 4.1 | 444.02 |  |
|  | 21:00 | 24.66 | 7.96 | 435.09 |  |
|  | 22:00 | 25.8 | 4.84 | 438.37 |  |
|  | 23:00 | 25.19 | 5.18 | 431.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |