山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.58 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-23 01:00 | 4.13 | 26.45 | 478.26 |
| 2014-10-23 02:00 | 2.28 | 26.1 | 456.73 |
| 2014-10-23 03:00 | 3.52 | 25.85 | 455.64 |
| 2014-10-23 04:00 | 4.22 | 25.43 | 462.01 |
| 2014-10-23 05:00 | 4.43 | 26.89 | 472.21 |
| 2014-10-23 06:00 | 4.09 | 26.8 | 466.28 |
| 2014-10-23 07:00 | 4.02 | 27.02 | 459.76 |
| 2014-10-23 08:00 | 4.63 | 26.77 | 452.76 |
| 2014-10-23 09:00 | 4.56 | 26.85 | 465.73 |
| 2014-10-23 10:00 | 4.9 | 26.02 | 448.86 |
| 2014-10-23 11:00 | 6.32 | 25.99 | 464.14 |
| 2014-10-23 12:00 | 5.34 | 26.38 | 498.67 |
| 2014-10-23 13:00 | 136.04 | 26.46 | 557.89 |
| 2014-10-23 14:00 | 169.25 | 26.81 | 574.76 |
| 2014-10-23 15:00 | 55.8 | 25.51 | 467.65 |
| 2014-10-23 16:00 | 3.39 | 25.54 | 382.61 |
| 2014-10-23 17:00 | 7.43 | 25.98 | 466.16 |
| 2014-10-23 18:00 | 3.57 | 26.76 | 479.36 |
| 2014-10-23 19:00 | 3.85 | 26.08 | 491.12 |
| 2014-10-23 20:00 | 3.86 | 25.68 | 503.76 |
| 2014-10-23 21:00 | 4.59 | 26.96 | 484.25 |
| 2014-10-23 22:00 | 3.49 | 25.99 | 472.34 |
| 2014-10-23 23:00 | 3.79 | 26.8 | 471.04 |
| 2014-10-23 24:00 | 4.71 | 26.61 | 470.2 |
| 平均 | 18.84 | 26.32 | 475.09 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |