山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 45 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-24 01:00 | 26.89 | 4.79 | 494.19 |
| 2014-10-24 02:00 | 27.47 | 5.18 | 499.21 |
| 2014-10-24 03:00 | 27.11 | 4.99 | 505.29 |
| 2014-10-24 04:00 | 27.02 | 5.91 | 501.51 |
| 2014-10-24 05:00 | 25.52 | 7.18 | 485.54 |
| 2014-10-24 06:00 | 26.46 | 4.14 | 494.54 |
| 2014-10-24 07:00 | 27.18 | 4.93 | 496.46 |
| 2014-10-24 08:00 | 27.56 | 4.88 | 513.23 |
| 2014-10-24 09:00 | 27.46 | 4.11 | 507.97 |
| 2014-10-24 10:00 | 28.87 | 4.89 | 493.79 |
| 2014-10-24 11:00 | 29.18 | 5.68 | 495.21 |
| 2014-10-24 12:00 | 27.92 | 4.2 | 477.19 |
| 2014-10-24 13:00 | 28.27 | 7.09 | 477.11 |
| 2014-10-24 14:00 | 28.64 | 5.25 | 478.24 |
| 2014-10-24 15:00 | 28.79 | 9.27 | 484.15 |
| 2014-10-24 16:00 | 27.83 | 5.63 | 472.14 |
| 2014-10-24 17:00 | 27.8 | 3.9 | 483.92 |
| 2014-10-24 18:00 | 28.13 | 4.68 | 459.32 |
| 2014-10-24 19:00 | 28.76 | 4.14 | 460.74 |
| 2014-10-24 20:00 | 27.74 | 3.91 | 471.71 |
| 2014-10-24 21:00 | 27.99 | 3.51 | 469.44 |
| 2014-10-24 22:00 | 27.13 | 4.61 | 481.5 |
| 2014-10-24 23:00 | 27.01 | 4.51 | 472.92 |
| 2014-10-24 24:00 | 27.28 | 4.41 | 488.72 |
| 平均 | 27.67 | 5.07 | 486.00 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |