山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.12 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-17 01:00 | 5.6 | 12.71 | 431.08 |
| 2014-11-17 02:00 | 4.03 | 13.01 | 452.76 |
| 2014-11-17 03:00 | 5.54 | 12.93 | 455.74 |
| 2014-11-17 04:00 | 5.46 | 13.11 | 452.76 |
| 2014-11-17 05:00 | 4.47 | 12.62 | 454.96 |
| 2014-11-17 06:00 | 8.9 | 12.61 | 450.25 |
| 2014-11-17 07:00 | 5.15 | 12.82 | 436.21 |
| 2014-11-17 08:00 | 4.56 | 13.41 | 460.59 |
| 2014-11-17 09:00 | 5.53 | 13.25 | 460.65 |
| 2014-11-17 10:00 | 4.35 | 13.43 | 437.05 |
| 2014-11-17 11:00 | 5.3 | 13.31 | 463.97 |
| 2014-11-17 12:00 | 5.36 | 13.51 | 481.67 |
| 2014-11-17 13:00 | 4.7 | 12.99 | 442.88 |
| 2014-11-17 14:00 | 6.16 | 13.28 | 442.13 |
| 2014-11-17 15:00 | 5.48 | 13.71 | 462.16 |
| 2014-11-17 16:00 | 6.59 | 14.15 | 475.02 |
| 2014-11-17 17:00 | 4.38 | 13.57 | 477.13 |
| 2014-11-17 18:00 | 4.09 | 22.17 | 487.21 |
| 2014-11-17 19:00 | 7.23 | 22.13 | 583.32 |
| 2014-11-17 20:00 | 8.21 | 20.87 | 524.86 |
| 2014-11-17 21:00 | 6.26 | 20.02 | 467.73 |
| 2014-11-17 22:00 | 4.95 | 19.57 | 436.06 |
| 2014-11-17 23:00 | 6.07 | 18.74 | 404.22 |
| 2014-11-17 24:00 | 4.49 | 17.92 | 433.79 |
| 平均 | 5.54 | 15.24 | 461.43 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |