山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.06 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-25 01:00 | 4.66 | 17.35 | 129.26 |
| 2014-12-25 02:00 | 4.74 | 16.58 | 144.53 |
| 2014-12-25 03:00 | 4.24 | 17.34 | 156.81 |
| 2014-12-25 04:00 | 3.71 | 16.42 | 161.37 |
| 2014-12-25 05:00 | 4.02 | 15.94 | 150.31 |
| 2014-12-25 06:00 | 4.08 | 15.99 | 165.87 |
| 2014-12-25 07:00 | 3.99 | 15.44 | 153.7 |
| 2014-12-25 08:00 | 4.47 | 15.87 | 142.61 |
| 2014-12-25 09:00 | 5.26 | 16.18 | 158.73 |
| 2014-12-25 10:00 | 3.29 | 17.39 | 69.3 |
| 2014-12-25 11:00 | 4.22 | 19.96 | 24.35 |
| 2014-12-25 12:00 | 5.81 | 18.66 | 152.34 |
| 2014-12-25 13:00 | 6.1 | 19.92 | 214.64 |
| 2014-12-25 14:00 | 5.11 | 19.52 | 179.35 |
| 2014-12-25 15:00 | 2.4 | 17.22 | 140.45 |
| 2014-12-25 16:00 | 5.75 | 19.13 | 199.77 |
| 2014-12-25 17:00 | 6.29 | 19.15 | 203.74 |
| 2014-12-25 18:00 | 5.09 | 19.04 | 162.01 |
| 2014-12-25 19:00 | 5.09 | 18.72 | 231.08 |
| 2014-12-25 20:00 | 4.93 | 18.59 | 202.5 |
| 2014-12-25 21:00 | 4.31 | 18.72 | 214.55 |
| 2014-12-25 22:00 | 4.1 | 18.65 | 199.64 |
| 2014-12-25 23:00 | 4.45 | 18.05 | 188.49 |
| 2014-12-25 24:00 | 4.98 | 18.7 | 187.74 |
| 平均 | 4.63 | 17.86 | 163.88 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |