山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-22 01:00 | 4.32 | 17.69 | 216.32 |
| 2015-01-22 02:00 | 4.72 | 16.5 | 225.38 |
| 2015-01-22 03:00 | 4.08 | 15.73 | 188.59 |
| 2015-01-22 04:00 | 5.65 | 15.86 | 186.64 |
| 2015-01-22 05:00 | 4.53 | 15.78 | 199.86 |
| 2015-01-22 06:00 | 4.91 | 15.54 | 224.94 |
| 2015-01-22 07:00 | 5.74 | 15.11 | 262.41 |
| 2015-01-22 08:00 | 5.12 | 15.07 | 256.3 |
| 2015-01-22 09:00 | 4.44 | 15.2 | 175.69 |
| 2015-01-22 10:00 | 4.53 | 15.32 | 244.73 |
| 2015-01-22 11:00 | 5.42 | 16.56 | 192.75 |
| 2015-01-22 12:00 | 5.74 | 18.16 | 229.46 |
| 2015-01-22 13:00 | 4.99 | 18.59 | 251.72 |
| 2015-01-22 14:00 | 5.18 | 18.94 | 251.72 |
| 2015-01-22 15:00 | 6.29 | 19.28 | 253.62 |
| 2015-01-22 16:00 | 5.3 | 19.5 | 274.13 |
| 2015-01-22 17:00 | 4.79 | 19.09 | 250.28 |
| 2015-01-22 18:00 | 4.33 | 18.65 | 221.73 |
| 2015-01-22 19:00 | 4.72 | 18.91 | 258.75 |
| 2015-01-22 20:00 | 4.79 | 18.55 | 245.23 |
| 2015-01-22 21:00 | 5.08 | 18.57 | 234.31 |
| 2015-01-22 22:00 | 4.34 | 18.74 | 283.52 |
| 2015-01-22 23:00 | 4.11 | 17.3 | 300.62 |
| 2015-01-22 24:00 | 3.84 | 16.59 | 292.58 |
| 平均 | 4.87 | 17.30 | 238.39 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |