山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-21 | 111 | 19.18 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-21 锅炉 | 0:00 | 27.31 | 9.15 | 658.55 |  |
|  | 1:00 | 27.21 | 3.4 | 1972.79 |  |
|  | 2:00 | 27.2 | 1.95 | 2880.32 |  |
|  | 3:00 | 27.31 | 4.84 | 1699.75 |  |
|  | 4:00 | 27.11 | 1.3 | 18.86 |  |
|  | 5:00 | 27.05 | 1.4 | 0 |  |
|  | 6:00 | 26.93 | 5.82 | 343.45 |  |
|  | 7:00 | 26.86 | 2.07 | 617.39 |  |
|  | 8:00 | 26.87 | 1.02 | 530.17 |  |
|  | 9:00 | 26.83 | 6.02 | 574.25 |  |
|  | 10:00 | 26.85 | 2.11 | 681.84 |  |
|  | 11:00 | 26.82 | 2.54 | 737.5 |  |
|  | 12:00 | 26.76 | 3.15 | 690 |  |
|  | 13:00 | 26.72 | 2.24 | 425.49 |  |
|  | 14:00 | 26.68 | 1.82 | 440.48 |  |
|  | 15:00 | 26.7 | 12.27 | 512.49 |  |
|  | 16:00 | 26.67 | 4.36 | 686.7 |  |
|  | 17:00 | 26.5 | 2.13 | 596.12 |  |
|  | 18:00 | 26.69 | 26.79 | 609.39 |  |
|  | 19:00 | 26.93 | 83.95 | 611.51 |  |
|  | 20:00 | 26.92 | 86.88 | 580.94 |  |
|  | 21:00 | 26.95 | 97.25 | 530.47 |  |
|  | 22:00 | 26.93 | 114.77 | 597.16 |  |
|  | 23:00 | 26.65 | 117.53 | 593.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |