山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10 | 39 | 7.74 | 85.9 | 16.1 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-10 锅炉 | 0:00 | 26.79 | 316.31 | 331.09 |  |
|  | 1:00 | 27.28 | 308.85 | 343.89 |  |
|  | 2:00 | 26.87 | 330.89 | 336.35 |  |
|  | 3:00 | 26.92 | 307.55 | 331.52 |  |
|  | 4:00 | 27.06 | 279.53 | 340.05 |  |
|  | 5:00 | 26.78 | 188.16 | 345.2 |  |
|  | 6:00 | 26.83 | 181.9 | 347.76 |  |
|  | 7:00 | 26.75 | 172.52 | 340.18 |  |
|  | 8:00 | 26.76 | 211.08 | 345.02 |  |
|  | 9:00 | 27.02 | 267.7 | 335.42 |  |
|  | 10:00 | 26.63 | 332.01 | 336.56 |  |
|  | 11:00 | 27.12 | 242.5 | 332.64 |  |
|  | 12:00 | 27.15 | 170.13 | 326.02 |  |
|  | 13:00 | 27.28 | 216.26 | 337.11 |  |
|  | 14:00 | 27.04 | 108.87 | 326.13 |  |
|  | 15:00 | 26.84 | 122.07 | 323.81 |  |
|  | 16:00 | 26.7 | 153.21 | 314.88 |  |
|  | 17:00 | 26.48 | 260.93 | 331.2 |  |
|  | 18:00 | 24.55 | 157.88 | 316.39 |  |
|  | 19:00 | 24.85 | 215.95 | 308.75 |  |
|  | 20:00 | 24.41 | 87.48 | 294.2 |  |
|  | 21:00 | 24.81 | 75.94 | 317.8 |  |
|  | 22:00 | 25.28 | 133.55 | 328.22 |  |
|  | 23:00 | 25.21 | 200.03 | 323.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |