山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3 | 31 | 8.13 | 57 | 5.86 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3 锅炉 | 0:00 | 28.93 | 28.95 | 440.89 |  |
|  | 1:00 | 28.93 | 11.37 | 446.62 |  |
|  | 2:00 | 28.88 | 10.21 | 452.22 |  |
|  | 3:00 | 28.9 | 22.94 | 467.38 |  |
|  | 4:00 | 28.91 | 11.63 | 455.29 |  |
|  | 5:00 | 28.92 | 12.05 | 454.32 |  |
|  | 6:00 | 28.94 | 4.33 | 416.91 |  |
|  | 7:00 | 28.98 | 11.21 | 450.98 |  |
|  | 8:00 | 29.06 | 27.77 | 406.78 |  |
|  | 9:00 | 28.8 | 11.21 | 192.65 |  |
|  | 10:00 | 28.27 | 34.32 | 218.8 |  |
|  | 11:00 | 28.05 | 106.06 | 205.43 |  |
|  | 12:00 | 27.91 | 100.06 | 187.4 |  |
|  | 13:00 | 27.95 | 22.62 | 174.91 |  |
|  | 14:00 | 28.04 | 38.94 | 171.12 |  |
|  | 15:00 | 28.05 | 78.93 | 183.82 |  |
|  | 16:00 | 28.05 | 52.51 | 165.61 |  |
|  | 17:00 | 28.1 | 54.62 | 164.2 |  |
|  | 18:00 | 28.12 | 18.66 | 162.73 |  |
|  | 19:00 | 28.1 | 49.55 | 180.18 |  |
|  | 20:00 | 28.16 | 18.85 | 165.3 |  |
|  | 21:00 | 28.06 | 91.24 | 157.75 |  |
|  | 22:00 | 28.06 | 88.93 | 170.43 |  |
|  | 23:00 | 28.02 | 150.21 | 179.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |