山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24 | 38 | 8.2 | 120 | 6.2 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24 锅炉 | 0:00 | 27.3 | 199.27 | 380.13 |  |
|  | 1:00 | 27.21 | 222.38 | 393.96 |  |
|  | 2:00 | 27.11 | 209.05 | 352.39 |  |
|  | 3:00 | 27.07 | 225.44 | 361.33 |  |
|  | 4:00 | 27.01 | 233.67 | 389.38 |  |
|  | 5:00 | 26.91 | 301.37 | 397.88 |  |
|  | 6:00 | 26.9 | 178.82 | 375.63 |  |
|  | 7:00 | 26.89 | 68.02 | 369.7 |  |
|  | 8:00 | 26.88 | 117.51 | 361.4 |  |
|  | 9:00 | 27.1 | 166.42 | 344.55 |  |
|  | 10:00 | 26.86 | 100.22 | 324.8 |  |
|  | 11:00 | 27.11 | 221.37 | 340.32 |  |
|  | 12:00 | 27.19 | 220.32 | 345.82 |  |
|  | 13:00 | 27.19 | 241.7 | 327.68 |  |
|  | 14:00 | 27.19 | 257.33 | 320.33 |  |
|  | 15:00 | 27.2 | 246.18 | 311.11 |  |
|  | 16:00 | 27.59 | 262.88 | 333.68 |  |
|  | 17:00 | 27.83 | 285.12 | 316.3 |  |
|  | 18:00 | 27.88 | 284.14 | 306.14 |  |
|  | 19:00 | 27.88 | 286.99 | 328.58 |  |
|  | 20:00 | 27.85 | 244.16 | 310.21 |  |
|  | 21:00 | 27.86 | 220.69 | 303.56 |  |
|  | 22:00 | 27.91 | 234.1 | 312.75 |  |
|  | 23:00 | 27.91 | 251.25 | 305.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |