山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | 悬浮物 | PH | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-14 | 31 | 7.99 | 111.7 | 14.76 |
| 标准限值 | 150 | 6—9 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-14 锅炉 | 0:00 | 32.82 | 327.93 | 325.67 |  |
|  | 1:00 | 32.85 | 360.29 | 353.32 |  |
|  | 2:00 | 32.86 | 398.55 | 373.91 |  |
|  | 3:00 | 32.83 | 346.81 | 305.72 |  |
|  | 4:00 | 32.83 | 366.6 | 321.5 |  |
|  | 5:00 | 32.84 | 373.5 | 315.28 |  |
|  | 6:00 | 32.83 | 393.46 | 304.56 |  |
|  | 7:00 | 32.85 | 319.71 | 307.65 |  |
|  | 8:00 | 32.82 | 298.73 | 351.91 |  |
|  | 9:00 | 32.82 | 303.25 | 315.6 |  |
|  | 10:00 | 32.82 | 258.36 | 182.31 |  |
|  | 11:00 | 32.83 | 233.93 | 270.61 |  |
|  | 12:00 | 32.92 | 187.14 | 277.84 |  |
|  | 13:00 | 32.93 | 233.15 | 278.17 |  |
|  | 14:00 | 32.89 | 266.2 | 200.41 |  |
|  | 15:00 | 32.9 | 302.4 | 286.01 |  |
|  | 16:00 | 32.86 | 315.88 | 319.81 |  |
|  | 17:00 | 32.83 | 357.18 | 300.79 |  |
|  | 18:00 | 32.81 | 408.08 | 312.52 |  |
|  | 19:00 | 32.8 | 350.7 | 284.53 |  |
|  | 20:00 | 32.81 | 363.56 | 277.86 |  |
|  | 21:00 | 32.82 | 385.99 | 290.32 |  |
|  | 22:00 | 32.82 | 403.18 | 281.93 |  |
|  | 23:00 | 32.81 | 414.99 | 292.32 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |