山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-7 | 01:00 | 35.52 | 1.52 | 464.64 |
|  | 02:00 | 35.66 | 5.58 | 489.33 |
|  | 03:00 | 34.53 | 1.5 | 455.96 |
|  | 04:00 | 36.16 | 1.81 | 489.37 |
|  | 05:00 | 34.9 | 1.51 | 465.76 |
|  | 06:00 | 36.92 | 1.68 | 504.73 |
|  | 07:00 | 37.06 | 1.65 | 507.93 |
|  | 08:00 | 37.79 | 2.98 | 523.91 |
|  | 09:00 | 36.47 | 1.9 | 485.53 |
|  | 10:00 | 37.5 | 4.26 | 528.8 |
|  | 11:00 | 37.12 | 1.77 | 462.06 |
|  | 12:00 | 38.4 | 2.27 | 479.55 |
|  | 13:00 | 37.77 | 1.96 | 479.35 |
|  | 14:00 | 38.03 | 2.74 | 463.71 |
|  | 15:00 | 36.01 | 1.63 | 473.99 |
|  | 16:00 | 37.99 | 2.5 | 481.94 |
|  | 17:00 | 39.71 | 1.73 | 506.08 |
|  | 18:00 | 37.73 | 5.56 | 439.68 |
|  | 19:00 | 35.28 | 1.51 | 454.3 |
|  | 20:00 | 37.63 | 3.73 | 491.36 |
|  | 21:00 | 36.49 | 1.58 | 469.57 |
|  | 22:00 | 36.92 | 7.39 | 469.41 |
|  | 23:00 | 37.24 | 1.56 | 470.6 |
|  | 24:00 | 36.55 | 3.09 | 494.88 |
| 平均 |  | 36.89 | 2.64 | 481.35 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.38 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 56.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.58 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟