山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-25 | 01:00 | 37.17 | 3.26 | 453.17 |
|  | 02:00 | 36.01 | 2.36 | 454.65 |
|  | 03:00 | 35.99 | 2.77 | 453.84 |
|  | 04:00 | 35.18 | 1.06 | 445.92 |
|  | 05:00 | 34.59 | 3.86 | 442.99 |
|  | 06:00 | 36.28 | 1.39 | 440.93 |
|  | 07:00 | 35.78 | 3.21 | 449.99 |
|  | 08:00 | 38.16 | 1.29 | 494.52 |
|  | 09:00 | 40.14 | 3.53 | 561.84 |
|  | 10:00 | 37.58 | 1.46 | 458.23 |
|  | 11:00 | 37.71 | 3.05 | 468.06 |
|  | 12:00 | 37.88 | 1.3 | 472.06 |
|  | 13:00 | 37.17 | 2.7 | 490.8 |
|  | 14:00 | 36.89 | 29.07 | 473.05 |
|  | 15:00 | 38.25 | 6.76 | 457.33 |
|  | 16:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 17:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 18:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 19:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 20:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 21:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 22:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 23:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
|  | 24:00 | 39.44 | 0.92 | 463.1 |
| 平均 |  | 37.9 | 3.14 | 466 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.33 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.9 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟