山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-5 | 01:00 | 38.06 | 1.55 | 538.65 |
|  | 02:00 | 38.98 | 1.58 | 528.91 |
|  | 03:00 | 39.04 | 1.5 | 552.58 |
|  | 04:00 | 39.97 | 1.49 | 559.81 |
|  | 05:00 | 40.91 | 1.45 | 582.86 |
|  | 06:00 | 38.25 | 1.36 | 529.65 |
|  | 07:00 | 39.19 | 1.36 | 525.41 |
|  | 08:00 | 39.62 | 1.36 | 542.76 |
|  | 09:00 | 38.73 | 1.31 | 505.21 |
|  | 10:00 | 38.92 | 1.33 | 553.63 |
|  | 11:00 | 40.09 | 1.84 | 532.76 |
|  | 12:00 | 38.93 | 1.18 | 519.11 |
|  | 13:00 | 36.6 | 1.17 | 462.69 |
|  | 14:00 | 38.02 | 1.24 | 479.25 |
|  | 15:00 | 37.49 | 4.67 | 446.55 |
|  | 16:00 | 41.99 | 1.34 | 478.54 |
|  | 17:00 | 40.84 | 1.67 | 436.86 |
|  | 18:00 | 41.04 | 1.31 | 464.45 |
|  | 19:00 | 38.88 | 2.81 | 401.68 |
|  | 20:00 | 41.58 | 1.29 | 467.57 |
|  | 21:00 | 43.05 | 2.2 | 481.87 |
|  | 22:00 | 43.55 | 1.33 | 494.83 |
|  | 23:00 | 45.53 | 3.75 | 543.13 |
|  | 24:00 | 46.1 | 1.29 | 554.51 |
| 平均 |  | 40.22 | 1.72 | 507.64 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.38 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.64 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟