山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-30 | 01:00 | 41.57 | 4.08 | 569.16 |
|  | 02:00 | 40.33 | 9.55 | 544.87 |
|  | 03:00 | 39.78 | 7.22 | 542.29 |
|  | 04:00 | 42.14 | 4.43 | 587.12 |
|  | 05:00 | 39.92 | 5.82 | 526.05 |
|  | 06:00 | 40.15 | 17.51 | 522.6 |
|  | 07:00 | 40.7 | 5.84 | 513.42 |
|  | 08:00 | 39.23 | 3.9 | 526.16 |
|  | 09:00 | 40.67 | 7.66 | 531.52 |
|  | 10:00 | 40.59 | 7.66 | 513.53 |
|  | 11:00 | 39.78 | 9.09 | 517.08 |
|  | 12:00 | 39.83 | 7.74 | 524.97 |
|  | 13:00 | 39.66 | 7.39 | 511.73 |
|  | 14:00 | 38.73 | 3.75 | 493.56 |
|  | 15:00 | 38.51 | 3.87 | 485.45 |
|  | 16:00 | 39.11 | 3.31 | 489.16 |
|  | 17:00 | 40.41 | 2.98 | 516.51 |
|  | 18:00 | 38.58 | 16.22 | 509.71 |
|  | 19:00 | 38.66 | 4.37 | 529.6 |
|  | 20:00 | 40.27 | 4.46 | 544.23 |
|  | 21:00 | 39.94 | 4.81 | 544.41 |
|  | 22:00 | 40.68 | 3.92 | 510.49 |
|  | 23:00 | 40.03 | 2.68 | 501.9 |
|  | 24:00 | 41.51 | 4.29 | 530.27 |
| 平均 |  | 40.03 | 6.36 | 524.41 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟