山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-8 | 01:00 | 36.58 | 5.44 | 537.91 |
|  | 02:00 | 36.71 | 4.51 | 504.06 |
|  | 03:00 | 36.52 | 3.46 | 522.38 |
|  | 04:00 | 36.43 | 4.35 | 520.98 |
|  | 05:00 | 36.5 | 5.95 | 480.24 |
|  | 06:00 | 36.6 | 5.79 | 486.51 |
|  | 07:00 | 36.72 | 3.56 | 513.44 |
|  | 08:00 | 36.66 | 3.62 | 469.11 |
|  | 09:00 | 36.93 | 6.49 | 488.1 |
|  | 10:00 | 37.11 | 12.92 | 497.08 |
|  | 11:00 | 36.73 | 4.94 | 513.78 |
|  | 12:00 | 36.91 | 7.55 | 503 |
|  | 13:00 | 36.95 | 5.21 | 508.7 |
|  | 14:00 | 37 | 20.47 | 503.55 |
|  | 15:00 | 37.13 | 6.53 | 479.97 |
|  | 16:00 | 37.31 | 3.63 | 514.84 |
|  | 17:00 | 36.97 | 7.61 | 483.42 |
|  | 18:00 | 37.13 | 12.79 | 501.23 |
|  | 19:00 | 37.37 | 7.66 | 498.34 |
|  | 20:00 | 37.35 | 9.34 | 527.44 |
|  | 21:00 | 37.21 | 5.27 | 468.83 |
|  | 22:00 | 37.23 | 12.14 | 514.78 |
|  | 23:00 | 36.89 | 3.43 | 499.17 |
|  | 24:00 | 36.63 | 5.88 | 466.8 |
| 平均 |  | 36.89 | 7.02 | 500.15 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.15 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 44.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.3 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟