山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-12 | 01:00 | 35.13 | 5.26 | 188 |
|  | 02:00 | 35.71 | 66.2 | 267.62 |
|  | 03:00 | 37.15 | 119.11 | 290.13 |
|  | 04:00 | 37.43 | 117.89 | 243.66 |
|  | 05:00 | 37.15 | 161.75 | 204.87 |
|  | 06:00 | 37.19 | 163.54 | 171.49 |
|  | 07:00 | 37.33 | 169.82 | 280.26 |
|  | 08:00 | 37.22 | 130.74 | 239.49 |
|  | 09:00 | 37.17 | 111.94 | 284.32 |
|  | 10:00 | 37.51 | 138.88 | 264.43 |
|  | 11:00 | 36.45 | 90.07 | 269.49 |
|  | 12:00 | 35.21 | 134.39 | 291.54 |
|  | 13:00 | 35.41 | 186.13 | 318.97 |
|  | 14:00 | 35.48 | 218.55 | 326.13 |
|  | 15:00 | 35.34 | 158.49 | 307.35 |
|  | 16:00 | 36.32 | 191.64 | 322.43 |
|  | 17:00 | 37.7 | 139.41 | 291.26 |
|  | 18:00 | 35.9 | 119.32 | 324.66 |
|  | 19:00 | 35.69 | 93.16 | 332.66 |
|  | 20:00 | 35.58 | 78.56 | 326.22 |
|  | 21:00 | 35.56 | 64.2 | 333.13 |
|  | 22:00 | 35.49 | 18.37 | 329.5 |
|  | 23:00 | 35.42 | 27.61 | 298.85 |
|  | 24:00 | 35.37 | 5.62 | 305.65 |
| 平均 |  | 36.25 | 112.94 | 283.84 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.87 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟