山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-21 | 01:00 | 35.76 | 162.49 | 357.8 |
|  | 02:00 | 35.52 | 175.42 | 374.43 |
|  | 03:00 | 36.01 | 172.59 | 388.56 |
|  | 04:00 | 35.7 | 158.85 | 378.08 |
|  | 05:00 | 35.84 | 156.79 | 379.31 |
|  | 06:00 | 35.87 | 148.75 | 382.87 |
|  | 07:00 | 33.72 | 155.72 | 385.44 |
|  | 08:00 | 36.08 | 145.55 | 391.13 |
|  | 09:00 | 38.27 | 140.89 | 411.64 |
|  | 10:00 | 37.62 | 153.45 | 393.01 |
|  | 11:00 | 37.55 | 150.87 | 383.33 |
|  | 12:00 | 36.76 | 122.94 | 355.34 |
|  | 13:00 | 37.07 | 85.28 | 344.74 |
|  | 14:00 | 37.13 | 69.51 | 350 |
|  | 15:00 | 37.07 | 111.29 | 348.93 |
|  | 16:00 | 36 | 104.56 | 342.8 |
|  | 17:00 | 49.32 | 80.29 | 339.69 |
|  | 18:00 | 38.21 | 109.92 | 347.05 |
|  | 19:00 | 47.55 | 84.07 | 329.32 |
|  | 20:00 | 38.32 | 3 | 332.3 |
|  | 21:00 | 31.42 | 25.39 | 320.76 |
|  | 22:00 | 33.74 | 8.69 | 314.82 |
|  | 23:00 | 33.67 | 2.69 | 324.3 |
|  | 24:00 | 33.53 | 5.66 | 329.98 |
| 平均 |  | 36.99 | 105.61 | 358.57 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 因线路故障，数据未能正常上传 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.34 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.65 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟