山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N | PH | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2月20日 | 96.19 | 61.48 | 8.2 | 56.4 |
| 标准限值 | 150 | 100 | 6～9 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.2.20 | 0:00 | 20 | 7 | 404 |  |
|  | 1:00 | 18 | 32 | 377 |  |
|  | 2:00 | 18 | 134 | 360 |  |
|  | 3:00 | 18 | 12 | 393 |  |
|  | 4:00 | 23 | 7 | 397 |  |
|  | 5:00 | 22 | 8 | 369 |  |
|  | 6:00 | 17 | 212 | 371 |  |
|  | 7:00 | 21 | 214 | 333 |  |
|  | 8:00 | 71 | 21 | 22 |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气污染物采用自动在线监测手段。新建锅炉炉外脱硫设施正处于试运行中，现停运优化工艺，暂无数据。 |  |  |  |