山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 2月23日 | 129.5 | 51.48 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.2.23 | 0:00 | 20 | 6 | 404 |  |
|  | 1:00 | 20 | 6 | 388 |  |
|  | 2:00 | 19 | 4 | 421 |  |
|  | 3:00 | 21 | 5 | 381 |  |
|  | 4:00 | 19 | 6 | 412 |  |
|  | 5:00 | 22 | 37 | 394 |  |
|  | 6:00 | 18 | 7 | 401 |  |
|  | 7:00 | 20 | 12 | 406 |  |
|  | 8:00 | 20 | 6 | 407 |  |
|  | 9:00 | 13 | 3 | 388 |  |
|  | 10:00 | 21 | 6 | 403 |  |
|  | 11:00 | 20 | 6 | 402 |  |
|  | 12:00 | 20 | 6 | 355 |  |
|  | 13:00 | 21 | 10 | 317 |  |
|  | 14:00 | 20 | 57 | 378 |  |
|  | 15:00 | 19 | 180 | 358 |  |
|  | 16:00 | 18 | 110 | 353 |  |
|  | 17:00 | 19 | 35 | 365 |  |
|  | 18:00 | 18 | 6 | 389 |  |
|  | 19:00 | 20 | 65 | 387 |  |
|  | 20:00 | 19 | 5 | 406 |  |
|  | 21:00 | 18 | 6 | 403 |  |
|  | 22:00 | 19 | 6 | 420 |  |
|  | 23:00 | 20 | 8 | 426 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 | 406 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气污染物采用自动在线监测手段。 |  |  |  |