山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 3月13日 | 112.45 | 60.58 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014-3-13 | 0:00 | 16 | 7 | 377 |  |
|  | 1:00 | 20 | 8 | 372 |  |
|  | 2:00 | 23 | 8 | 380 |  |
|  | 3:00 | 21 | 8 | 363 |  |
|  | 4:00 | 20 | 9 | 380 |  |
|  | 5:00 | 21 | 8 | 366 |  |
|  | 6:00 | 21 | 8 | 394 |  |
|  | 7:00 | 20 | 8 | 375 |  |
|  | 8:00 | 19 | 9 | 385 |  |
|  | 9:00 | 20 | 8 | 376 |  |
|  | 10:00 | 21 | 9 | 346 |  |
|  | 11:00 | 22 | 8 | 427 |  |
|  | 12:00 | 19 | 8 | 394 |  |
|  | 13:00 | 21 | 7 | 401 |  |
|  | 14:00 | 20 | 8 | 370 |  |
|  | 15:00 | 20 | 8 | 379 |  |
|  | 16:00 | 20 | 8 | 406 |  |
|  | 17:00 | 21 | 7 | 407 |  |
|  | 18:00 | 21 | 7 | 375 |  |
|  | 19:00 | 21 | 8 | 349 |  |
|  | 20:00 | 17 | 6 | 359 |  |
|  | 21:00 | 21 | 8 | 380 |  |
|  | 22:00 | 21 | 6 | 366 |  |
|  | 23:00 | 20 | 6 | 358 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉外排污染物采用的是自动监测手段。 |  |  |  |

厂界噪声自行监测结果         单位：分贝

| 项目 时间及点位 |  | Leq（昼） | 超标倍数 | Leq（夜） | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-13 | 1# | 54.3 |  | 53.9 |  |
|  | 2# | 57.4 |  | 54.9 |  |
|  | 3# | 56.2 |  | 54.9 |  |
|  | 4# | 55.5 |  | 54.2 |  |
|  | 5# | 59.2 |  | 58.1 | 0.05 |
|  | 6# | 63.5 |  | 62.3 | 0.13 |
|  | 7# | 61.5 |  | 60.2 | 0.09 |
|  | 8# | 65.7 | 0.01 | 60.1 | 0.09 |
|  | 9# | 57.4 |  | 55.0 |  |
|  | 10# | 57.2 |  | 54.7 |  |
|  | 11# | 70.7 | 0.08 | 68.4 | 0.24 |
|  | 12# | 65.2 | 0.003 | 64.7 | 0.17 |
|  | 13# | 68.5 | 0.05 | 66.1 | 0.2 |
|  | 14# | 58.8 |  | 53.4 |  |
|  | 15# | 55.5 |  | 54.1 |  |
|  | 16# | 58.1 |  | 57.1 | 0.03 |
|  | 17# | 58 |  | 56.2 | 0.02 |
|  | 18# | 55.2 |  | 54.3 |  |
|  | 19# | 57.1 |  | 53.4 |  |
| 标准限值 |  | 65 |  | 55 |  |
| 达标情况 |  | 78.9% |  | 52.6% |  |
| 备注 | 1若有超标，写清超标倍数 |  |  |  |  |