山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 6月19日 | 95 | 35.12 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水经总排口排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.6.19 | 0:00 | 22 | 48 | 266 |  |
|  | 1:00 | 20 | 126 | 266 |  |
|  | 2:00 | 20 | 146 | 253 |  |
|  | 3:00 | 20 | 92 | 266 |  |
|  | 4:00 | 22 | 87 | 271 |  |
|  | 5:00 | 21 | 69 | 263 |  |
|  | 6:00 | 20 | 150 | 239 |  |
|  | 7:00 | 21 | 8 | 260 |  |
|  | 8:00 | 22 | 31 | 253 |  |
|  | 9:00 | 21 | 12 | 254 |  |
|  | 10:00 | 22 | 37 | 261 |  |
|  | 11:00 | 21 | 11 | 258 |  |
|  | 12:00 | 18 | 81 | 293 |  |
|  | 13:00 | 18 | 81 | 293 |  |
|  | 14:00 | 22 | 10 | 264 |  |
|  | 15:00 | 21 | 5 | 272 |  |
|  | 16:00 | 22 | 8 | 269 |  |
|  | 17:00 | 22 | 4 | 254 |  |
|  | 18:00 | 21 | 9 | 263 |  |
|  | 19:00 | 22 | 3 | 287 |  |
|  | 20:00 | 21 | 9 | 271 |  |
|  | 21:00 | 23 | 5 | 232 |  |
|  | 22:00 | 22 | 8 | 256 |  |
|  | 23:00 | 23 | 5 | 286 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉外排污染物采用的是自动监测手段。 |  |  |  |

厂界噪声自行监测结果         单位：分贝

| 项目 时间及点位 |  | Leq（昼） | 超标倍数 | Leq（夜） | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.6.19 | 1# | 58.7 |  | 57.9 | 0.05 |
|  | 2# | 60.3 |  | 59.6 | 0.08 |
|  | 3# | 61.8 |  | 60.2 | 0.09 |
|  | 4# | 60.6 |  | 59.2 | 0.07 |
|  | 5# | 61.1 |  | 60.6 | 0.1 |
|  | 6# | 63.7 |  | 62.5 | 0.13 |
|  | 7# | 60.7 |  | 59.8 | 0.08 |
|  | 8# | 66.8 | 0.03 | 65.2 | 0.18 |
|  | 9# | 58.2 |  | 57.1 | 0.04 |
|  | 10# | 58.7 |  | 57.9 | 0.05 |
|  | 11# | 68.7 | 0.05 | 68.2 | 0.24 |
|  | 12# | 63.7 |  | 62.4 | 0.13 |
|  | 13# | 72.8 | 0.12 | 71.2 | 0.29 |
|  | 14# | 56.4 |  | 56.1 | 0.02 |
|  | 15# | 55.7 |  | 55.2 | 0.003 |
|  | 16# | 57.8 |  | 58.2 | 0.06 |
|  | 17# | 53.8 |  | 54.1 |  |
|  | 18# | 54.8 |  | 55 |  |
|  | 19# | 59.4 |  | 60.7 | 0.1 |
| 标准限值 |  | 65 |  | 55 |  |
| 达标情况 |  |  | 84.2% | 60.7 | 1.6% |
| 备注 | 我公司厂区1Km范围内没有居民点，所以不进行敏感点监测。 |  |  |  |  |