山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月1日 | 107 | 49.99 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.1 | 0:00 | 21 | 3 | 252 |  |
|  | 1:00 | 22 | 9 | 240 |  |
|  | 2:00 | 21 | 2 | 241 |  |
|  | 3:00 | 22 | 9 | 257 |  |
|  | 4:00 | 22 | 7 | 257 |  |
|  | 5:00 | 22 | 9 | 259 |  |
|  | 6:00 | 24 | 8 | 263 |  |
|  | 7:00 | 22 | 9 | 259 |  |
|  | 8:00 | 22 | 9 | 255 |  |
|  | 9:00 | 23 | 8 | 239 |  |
|  | 10:00 | 24 | 9 | 249 |  |
|  | 11:00 | 23 | 9 | 256 |  |
|  | 12:00 | 22 | 9 | 248 |  |
|  | 13:00 | 22 | 10 | 267 |  |
|  | 14:00 | 21 | 8 | 273 |  |
|  | 15:00 | 22 | 8 | 289 |  |
|  | 16:00 | 22 | 9 | 279 |  |
|  | 17:00 | 21 | 9 | 268 |  |
|  | 18:00 | 20 | 9 | 265 |  |
|  | 19:00 | 22 | 8 | 262 |  |
|  | 20:00 | 22 | 10 | 245 |  |
|  | 21:00 | 19 | 10 | 267 |  |
|  | 22:00 | 22 | 10 | 261 |  |
|  | 23:00 | 22 | 9 | 252 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |