山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月11日 | 92.27 | 34.08 |
| 标准限值 | 150 | 100 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.11 | 0:00 | 22 | 9 | 459 |  |
|  | 1:00 | 20 | 8 | 468 |  |
|  | 2:00 | 22 | 32 | 486 |  |
|  | 3:00 | 22 | 8 | 478 |  |
|  | 4:00 | 22 | 8 | 474 |  |
|  | 5:00 | 22 | 11 | 479 |  |
|  | 6:00 | 21 | 9 | 480 |  |
|  | 7:00 | 21 | 14 | 477 |  |
|  | 8:00 | 22 | 8 | 480 |  |
|  | 9:00 | 20 | 8 | 515 |  |
|  | 10:00 | 22 | 9 | 484 |  |
|  | 11:00 | 21 | 95 | 469 |  |
|  | 12:00 | 22 | 8 | 451 |  |
|  | 13:00 | 22 | 9 | 461 |  |
|  | 14:00 | 21 | 9 | 458 |  |
|  | 15:00 | 22 | 8 | 451 |  |
|  | 16:00 | 22 | 60 | 454 |  |
|  | 17:00 | 21 | 7 | 445 |  |
|  | 18:00 | 20 | 9 | 425 |  |
|  | 19:00 | 21 | 7 | 434 |  |
|  | 20:00 | 21 | 89 | 442 |  |
|  | 21:00 | 18 | 9 | 425 |  |
|  | 22:00 | 21 | 11 | 436 |  |
|  | 23:00 | 22 | 21 | 448 |  |
| 标准限值 |  | 250 | 1200 | 435 |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% | 100% |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |