山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月20日 | 91.75 | 31.42 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.20 | 0:00 | 1 | 7 | 461 |  |
|  | 1:00 | 2 | 60 | 457 |  |
|  | 2:00 | 2 | 110 | 462 |  |
|  | 3:00 | 2 | 131 | 462 |  |
|  | 4:00 | 2 | 246 | 471 |  |
|  | 5:00 | 1 | 18 | 472 |  |
|  | 6:00 | 1 | 49 | 466 |  |
|  | 7:00 | 2 | 7 | 482 |  |
|  | 8:00 | 2 | 7 | 503 |  |
|  | 9:00 | 3 | 8 | 521 |  |
|  | 10:00 | 2 | 12 | 500 |  |
|  | 11:00 | 2 | 17 | 486 |  |
|  | 12:00 | 2 | 12 | 488 |  |
|  | 13:00 | 2 | 73 | 501 |  |
|  | 14:00 | 2 | 55 | 499 |  |
|  | 15:00 | 2 | 60 | 507 |  |
|  | 16:00 | 2 | 80 | 530 |  |
|  | 17:00 | 2 | 8 | 507 |  |
|  | 18:00 | 2 | 8 | 516 |  |
|  | 19:00 | 2 | 13 | 504 |  |
|  | 20:00 | 2 | 6 | 488 |  |
|  | 21:00 | 2 | 7 | 461 |  |
|  | 22:00 | 2 | 8 | 467 |  |
|  | 23:00 | 1 | 5 | 489 |  |
| 标准限值 |  | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 95.8% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |