山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月29日 | 95.74 | 34.03 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.29 | 0:00 | 2 | 7 | 535 |  |
|  | 1:00 | 2 | 52 | 565 |  |
|  | 2:00 | 2 | 8 | 571 |  |
|  | 3:00 | 1 | 11 | 589 |  |
|  | 4:00 | 1 | 63 | 577 |  |
|  | 5:00 | 2 | 7 | 587 |  |
|  | 6:00 | 2 | 6 | 588 |  |
|  | 7:00 | 2 | 9 | 600 |  |
|  | 8:00 | 1 | 79 | 588 |  |
|  | 9:00 | 2 | 9 | 587 |  |
|  | 10:00 | 2 | 10 | 583 |  |
|  | 11:00 | 1 | 13 | 574 |  |
|  | 12:00 | 2 | 9 | 573 |  |
|  | 13:00 | 2 | 61 | 565 |  |
|  | 14:00 | 1 | 65 | 550 |  |
|  | 15:00 | 2 | 5 | 507 |  |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 18:00 | 0 | 99 | 458 |  |
|  | 19:00 | 0 | 103 | 471 |  |
|  | 20:00 | 0 | 99 | 473 |  |
|  | 21:00 | 0 | 94 | 457 |  |
|  | 22:00 | 0 | 94 | 466 |  |
|  | 23:00 | 0 | 96 | 469 |  |
| 标准限值 |  | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |