山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 7月30日 | 91.75 | 39.3 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.30 | 0:00 | 0 | 100 | 482 |  |
|  | 1:00 | 0 | 106 | 464 |  |
|  | 2:00 | 0 | 96 | 457 |  |
|  | 3:00 | 0 | 120 | 470 |  |
|  | 4:00 | 0 | 115 | 469 |  |
|  | 5:00 | 0 | 116 | 464 |  |
|  | 6:00 | 0 | 131 | 466 |  |
|  | 7:00 | 0 | 110 | 462 |  |
|  | 8:00 | 0 | 113 | 446 |  |
|  | 9:00 | 0 | 135 | 462 |  |
|  | 10:00 | 0 | 145 | 392 |  |
|  | 11:00 | 0 | 165 | 390 |  |
|  | 12:00 | 0 | 111 | 394 |  |
|  | 13:00 | 0 | 103 | 391 |  |
|  | 14:00 | 0 | 101 | 393 |  |
|  | 15:00 | 0 | 88 | 56 |  |
|  | 16:00 | 35 | 79 | 291 |  |
|  | 17:00 | 34 | 68 | 336 |  |
|  | 18:00 | 33 | 6 | 309 |  |
|  | 19:00 | 34 | 56 | 308 |  |
|  | 20:00 | 36 | 61 | 307 |  |
|  | 21:00 | 33 | 43 | 307 |  |
|  | 22:00 | 36 | 50 | 308 |  |
|  | 23:00 | 35 | 9 | 328 |  |
| 标准限值 |  | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |