山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 9月17日 | 72 | 33.35 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.9.17 | 0:00 | 34 | 75 | 365 |  |
|  | 1:00 | 33 | 12 | 462 |  |
|  | 2:00 | 35 | 30 | 436 |  |
|  | 3:00 | 37 | 40 | 428 |  |
|  | 4:00 | 34 | 9 | 438 |  |
|  | 5:00 | 36 | 11 | 435 |  |
|  | 6:00 | 36 | 86 | 421 |  |
|  | 7:00 | 36 | 10 | 445 |  |
|  | 8:00 | 34 | 54 | 432 |  |
|  | 9:00 | 38 | 17 | 399 |  |
|  | 10:00 | 34 | 67 | 422 |  |
|  | 11:00 | 36 | 11 | 422 |  |
|  | 12:00 | 35 | 107 | 429 |  |
|  | 13:00 | 34 | 11 | 425 |  |
|  | 14:00 | 34 | 18 | 423 |  |
|  | 15:00 | 35 | 175 | 414 |  |
|  | 16:00 | 35 | 86 | 412 |  |
|  | 17:00 | 34 | 50 | 428 |  |
|  | 18:00 | 32 | 57 | 416 |  |
|  | 19:00 | 37 | 9 | 443 |  |
|  | 20:00 | 35 | 104 | 447 |  |
|  | 21:00 | 34 | 103 | 438 |  |
|  | 22:00 | 35 | 91 | 444 |  |
|  | 23:00 | 35 | 66 | 455 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |