山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 10月6日 | 78.6 | 26.21 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.10.6 | 0:00 | 35 | 53 | 328 |  |
|  | 1:00 | 26 | 62 | 240 |  |
|  | 2:00 | 44 | 53 | 381 |  |
|  | 3:00 | 33 | 9 | 359 |  |
|  | 4:00 | 37 | 66 | 352 |  |
|  | 5:00 | 37 | 64 | 356 |  |
|  | 6:00 | 37 | 11 | 364 |  |
|  | 7:00 | 37 | 86 | 372 |  |
|  | 8:00 | 36 | 89 | 380 |  |
|  | 9:00 | 37 | 44 | 355 |  |
|  | 10:00 | 38 | 11 | 362 |  |
|  | 11:00 | 44 | 13 | 378 |  |
|  | 12:00 | 43 | 17 | 346 |  |
|  | 13:00 | 37 | 10 | 344 |  |
|  | 14:00 | 37 | 11 | 349 |  |
|  | 15:00 | 32 | 10 | 356 |  |
|  | 16:00 | 34 | 9 | 364 |  |
|  | 17:00 | 33 | 10 | 368 |  |
|  | 18:00 | 35 | 14 | 340 |  |
|  | 19:00 | 35 | 185 | 327 |  |
|  | 20:00 | 34 | 192 | 315 |  |
|  | 21:00 | 35 | 60 | 322 |  |
|  | 22:00 | 36 | 57 | 322 |  |
|  | 23:00 | 37 | 43 | 353 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫运行正常。 |  |  |  |