山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 10月15日 | 71.65 | 23.58 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.10.15 | 0:00 | 36 | 16 | 397 |  |
|  | 1:00 | 35 | 117 | 427 |  |
|  | 2:00 | 35 | 97 | 422 |  |
|  | 3:00 | 35 | 37 | 405 |  |
|  | 4:00 | 35 | 65 | 365 |  |
|  | 5:00 | 36 | 39 | 332 |  |
|  | 6:00 | 35 | 10 | 326 |  |
|  | 7:00 | 36 | 126 | 305 |  |
|  | 8:00 | 36 | 67 | 324 |  |
|  | 9:00 | 35 | 68 | 343 |  |
|  | 10:00 | 36 | 10 | 396 |  |
|  | 11:00 | 38 | 12 | 414 |  |
|  | 12:00 | 36 | 60 | 394 |  |
|  | 13:00 | 36 | 46 | 399 |  |
|  | 14:00 | 35 | 12 | 385 |  |
|  | 15:00 | 35 | 10 | 377 |  |
|  | 16:00 | 36 | 10 | 366 |  |
|  | 17:00 | 29 | 18 | 288 |  |
|  | 18:00 | 35 | 16 | 339 |  |
|  | 19:00 | 35 | 17 | 344 |  |
|  | 20:00 | 37 | 11 | 346 |  |
|  | 21:00 | 35 | 55 | 312 |  |
|  | 22:00 | 36 | 183 | 313 |  |
|  | 23:00 | 34 | 147 | 323 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫运行正常。 |  |  |  |