山西兰花煤化工有限责任公司自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014  年  10  月  21 日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.10.20 | 总排口 | 手工 | 化学 需氧量 | 75.04 | 200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 25.57 | 50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：侯占英                                                                                       填表人：刘海云

山西兰花煤化工有限责任公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘浓度 | SO2浓度 | NOx浓度 |
| 2014-10-20 00:00 | 39 | 26 | 229 |
| 2014-10-20 01:00 | 38 | 65 | 241 |
| 2014-10-20 02:00 | 40 | 42 | 232 |
| 2014-10-20 03:00 | 39 | 53 | 243 |
| 2014-10-20 04:00 | 40 | 72 | 240 |
| 2014-10-20 05:00 | 38 | 61 | 246 |
| 2014-10-20 06:00 | 39 | 83 | 246 |
| 2014-10-20 07:00 | 39 | 86 | 236 |
| 2014-10-20 08:00 | 39 | 40 | 237 |
| 2014-10-20 09:00 | 37 | 41 | 182 |
| 2014-10-20 10:00 | 42 | 26 | 208 |
| 2014-10-20 11:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 12:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 13:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 14:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 15:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 16:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 17:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 18:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 19:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 20:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 21:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 22:00 |  |  |  |
| 2014-10-20 23:00 |  |  |  |
| 平均 | 39 | 54 | 231 |
| 标准限值 | < 200 | < 900 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 | 11:00之后无数据，因设备故障，已联系运营商处理，恢复正常。 |  |  |