山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-7 | 8.13 | 15.90 | 0.54 | 10.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-7锅炉 | 0:00 | 18.98 | 419.45 | 515.21 |  |
|  | 1:00 | 19.08 | 437.47 | 513.34 |  |
|  | 2:00 | 19.26 | 450.63 | 507.99 |  |
|  | 3:00 | 18.68 | 433.33 | 503.61 |  |
|  | 4:00 | 16.68 | 421.44 | 516.61 |  |
|  | 5:00 | 16.80 | 396.60 | 517.94 |  |
|  | 6:00 | 16.27 | 399.58 | 545.87 |  |
|  | 7:00 | 16.91 | 399.44 | 528.52 |  |
|  | 8:00 | 16.54 | 425.41 | 530.74 |  |
|  | 9:00 | 16.39 | 418.02 | 544.68 |  |
|  | 10:00 | 16.50 | 401.49 | 548.78 |  |
|  | 11:00 | 16.35 | 396.89 | 573.76 |  |
|  | 12:00 | 16.66 | 348.43 | 560.96 |  |
|  | 13:00 | 16.35 | 377.45 | 559.36 |  |
|  | 14:00 | 16.45 | 427.80 | 525.69 |  |
|  | 15:00 | 16.37 | 408.08 | 563.32 |  |
|  | 16:00 | 16.66 | 410.97 | 528.11 |  |
|  | 17:00 | 16.17 | 433.96 | 507.32 |  |
|  | 18:00 | 16.33 | 448.03 | 503.16 |  |
|  | 19:00 | 16.32 | 465.47 | 502.47 |  |
|  | 20:00 | 16.36 | 332.25 | 563.63 |  |
|  | 21:00 | 16.51 | 315.30 | 516.47 |  |
|  | 22:00 | 15.75 | 451.36 | 509.93 |  |
|  | 23:00 | 16.36 | 422.81 | 535.57 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |