山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-2 | 18 | 11.9 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-2 35t 锅炉 | 0:00 |  | 32.34 | 365.7 |  |
|  | 1:00 |  | 38.79 | 394.9 |  |
|  | 2:00 |  | 32.39 | 383.2 |  |
|  | 3:00 |  | 43.71 | 396.8 |  |
|  | 4:00 |  | 51.33 | 399.3 |  |
|  | 5:00 |  | 44.37 | 394.7 |  |
|  | 6:00 |  | 45.49 | 366.9 |  |
|  | 7:00 |  | 51.31 | 341.8 |  |
|  | 8:00 |  | 39.50 | 376.5 |  |
|  | 9:00 |  | 39.86 | 356.2 |  |
|  | 10:00 |  | 61.41 | 418.7 |  |
|  | 11:00 |  | 46.55 | 501.9 |  |
|  | 12:00 |  | 31.87 | 490.8 |  |
|  | 13:00 |  | 33.22 | 420.0 |  |
|  | 14:00 |  | 33.35 | 412.0 |  |
|  | 15:00 |  | 31.01 | 404.9 |  |
|  | 16:00 |  | 42.23 | 444.8 |  |
|  | 17:00 |  | 35.37 | 390.5 |  |
|  | 18:00 |  | 47.36 | 370.9 |  |
|  | 19:00 |  | 52.38 | 359.9 |  |
|  | 20:00 |  | 56.22 | 361.1 |  |
|  | 21:00 |  | 46.43 | 387.8 |  |
|  | 22:00 |  | 41.75 | 404.5 |  |
|  | 23:00 |  | 41.23 | 353.4 |  |
| 标准限值 |  |  | 100 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |