山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-12 | 31 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-12 35t 锅炉 | 0:00 | 34.32 | 41.03 | 419.7 |  |
|  | 1:00 | 31.85 | 37.33 | 390.6 |  |
|  | 2:00 | 36.84 | 32.14 | 472.3 |  |
|  | 3:00 | 36.78 | 35.54 | 446.8 |  |
|  | 4:00 | 39.46 | 36.08 | 386.8 |  |
|  | 5:00 | 37.69 | 38.17 | 308.2 |  |
|  | 6:00 | 23.85 | 38.18 | 265.0 |  |
|  | 7:00 | 19.04 | 44.37 | 276.4 |  |
|  | 8:00 | 19.81 | 44.10 | 347.3 |  |
|  | 9:00 | 31.03 | 41.42 | 312.1 |  |
|  | 10:00 | 33.03 | 45.42 | 387.2 |  |
|  | 11:00 | 24.21 | 40.66 | 335.3 |  |
|  | 12:00 | 31.65 | 50.82 | 327.1 |  |
|  | 13:00 | 39.52 | 43.01 | 291.0 |  |
|  | 14:00 | 39.32 | 27.86 | 311.6 |  |
|  | 15:00 | 38.42 | 30.81 | 320.0 |  |
|  | 16:00 | 38.98 | 30.24 | 411.6 |  |
|  | 17:00 | 39.92 | 34.03 | 389.1 |  |
|  | 18:00 | 40.14 | 38.73 | 420.7 |  |
|  | 19:00 | 39.81 | 42.62 | 392.1 |  |
|  | 20:00 | 38.72 | 54.77 | 371.5 |  |
|  | 21:00 | 38.59 | 49.48 | 416.9 |  |
|  | 22:00 | 33.09 | 34.42 | 396.2 |  |
|  | 23:00 | 28.02 | 44.38 | 333.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |