山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-14 | 15 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-14 35t 锅炉 | 0:00 | 33.46 | 49.83 | 371.8 |  |
|  | 1:00 | 39.85 | 47.89 | 361.7 |  |
|  | 2:00 | 37.98 | 47.51 | 391.9 |  |
|  | 3:00 | 37.46 | 46.82 | 348.4 |  |
|  | 4:00 | 38.04 | 50.12 | 329.2 |  |
|  | 5:00 | 36.11 | 45.35 | 379.5 |  |
|  | 6:00 | 38.66 | 47.07 | 370.8 |  |
|  | 7:00 | 38.72 | 39.48 | 337.0 |  |
|  | 8:00 | 38.50 | 44.15 | 362.5 |  |
|  | 9:00 | 38.26 | 50.64 | 326.7 |  |
|  | 10:00 | 36.26 | 68.88 | 389.2 |  |
|  | 11:00 | 34.67 | 32.21 | 440.7 |  |
|  | 12:00 | 31.99 | 29.20 | 414.0 |  |
|  | 13:00 | 31.34 | 32.96 | 323.1 |  |
|  | 14:00 | 32.20 | 27.88 | 307.6 |  |
|  | 15:00 | 32.30 | 34.46 | 336.9 |  |
|  | 16:00 | 33.16 | 30.70 | 341.3 |  |
|  | 17:00 | 36.04 | 41.78 | 301.5 |  |
|  | 18:00 | 35.67 | 57.24 | 314.2 |  |
|  | 19:00 | 34.43 | 46.49 | 328.0 |  |
|  | 20:00 | 34.66 | 39.63 | 321.5 |  |
|  | 21:00 | 32.79 | 38.84 | 374.3 |  |
|  | 22:00 | 31.82 | 41.55 | 358.3 |  |
|  | 23:00 | 32.47 | 43.57 | 323.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |