山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-15 | 17 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-15 35t 锅炉 | 0:00 | 31.86 | 32.30 | 436.1 |  |
|  | 1:00 | 34.53 | 44.41 | 349.1 |  |
|  | 2:00 | 34.84 | 42.17 | 361.1 |  |
|  | 3:00 | 35.45 | 45.14 | 371.8 |  |
|  | 4:00 | 36.15 | 53.45 | 338.1 |  |
|  | 5:00 | 36.39 | 49.23 | 350.9 |  |
|  | 6:00 | 37.21 | 47.42 | 349.3 |  |
|  | 7:00 | 33.83 | 51.42 | 324.5 |  |
|  | 8:00 | 21.31 | 48.42 | 366.4 |  |
|  | 9:00 | 29.70 | 50.09 | 318.0 |  |
|  | 10:00 | 33.03 | 46.06 | 338.3 |  |
|  | 11:00 | 31.88 | 44.92 | 406.5 |  |
|  | 12:00 | 30.18 | 36.78 | 451.2 |  |
|  | 13:00 | 31.54 | 33.43 | 393.0 |  |
|  | 14:00 | 31.31 | 28.75 | 409.0 |  |
|  | 15:00 | 32.98 | 31.80 | 392.6 |  |
|  | 16:00 | 33.95 | 44.13 | 380.3 |  |
|  | 17:00 | 35.11 | 41.62 | 348.5 |  |
|  | 18:00 | 35.06 | 50.27 | 365.9 |  |
|  | 19:00 | 34.21 | 54.01 | 364.0 |  |
|  | 20:00 | 34.28 | 43.98 | 380.3 |  |
|  | 21:00 | 34.42 | 52.23 | 410.5 |  |
|  | 22:00 | 32.05 | 34.67 | 347.8 |  |
|  | 23:00 | 31.98 | 30.36 | 432.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |