山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-16 | 20 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-16 35t 锅炉 | 0:00 | 38.74 | 43.58 | 411.0 |  |
|  | 1:00 | 31.75 | 32.46 | 368.0 |  |
|  | 2:00 | 32.05 | 40.68 | 405.1 |  |
|  | 3:00 | 35.07 | 41.79 | 414.6 |  |
|  | 4:00 | 34.13 | 41.60 | 369.9 |  |
|  | 5:00 | 34.75 | 38.55 | 345.8 |  |
|  | 6:00 | 35.16 | 45.31 | 341.3 |  |
|  | 7:00 | 35.56 | 44.50 | 371.2 |  |
|  | 8:00 | 37.76 | 47.11 | 354.1 |  |
|  | 9:00 | 37.46 | 49.66 | 368.6 |  |
|  | 10:00 | 34.92 | 43.30 | 382.4 |  |
|  | 11:00 | 33.60 | 30.79 | 389.7 |  |
|  | 12:00 | 35.07 | 38.14 | 483.6 |  |
|  | 13:00 | 39.52 | 30.05 | 425.3 |  |
|  | 14:00 | 41.08 | 39.96 | 386.4 |  |
|  | 15:00 | 40.82 | 37.00 | 387.8 |  |
|  | 16:00 | 41.76 | 38.42 | 422.3 |  |
|  | 17:00 | 40.07 | 32.41 | 345.0 |  |
|  | 18:00 | 38.87 | 36.31 | 154.4 |  |
|  | 19:00 | 38.15 | 36.78 | 320.0 |  |
|  | 20:00 | 36.97 | 38.49 | 356.9 |  |
|  | 21:00 | 38.91 | 46.84 | 373.7 |  |
|  | 22:00 | 37.69 | 53.26 | 403.6 |  |
|  | 23:00 | 38.15 | 40.49 | 477.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |