山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-17 | 27 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-17 35t 锅炉 | 0:00 | 21.60 | 44.10 | 386.5 |  |
|  | 1:00 | 38.16 | 44.83 | 349.6 |  |
|  | 2:00 | 38.56 | 49.09 | 344.1 |  |
|  | 3:00 | 38.57 | 51.54 | 414.1 |  |
|  | 4:00 | 38.51 | 51.24 | 334.5 |  |
|  | 5:00 | 38.62 | 46.11 | 400.9 |  |
|  | 6:00 | 38.81 | 53.36 | 354.6 |  |
|  | 7:00 | 38.27 | 47.19 | 347.6 |  |
|  | 8:00 | 37.51 | 48.40 | 368.3 |  |
|  | 9:00 | 38.07 | 40.42 | 332.4 |  |
|  | 10:00 | 38.27 | 49.98 | 383.6 |  |
|  | 11:00 | 38.70 | 32.47 | 488.1 |  |
|  | 12:00 | 33.67 | 24.30 | 460.4 |  |
|  | 13:00 | 36.72 | 32.19 | 376.5 |  |
|  | 14:00 | 37.05 | 32.81 | 320.3 |  |
|  | 15:00 | 33.02 | 33.94 | 320.3 |  |
|  | 16:00 | 35.91 | 31.01 | 376.0 |  |
|  | 17:00 | 37.57 | 37.39 | 371.6 |  |
|  | 18:00 | 36.67 | 38.85 | 357.7 |  |
|  | 19:00 | 33.94 | 34.95 | 383.0 |  |
|  | 20:00 | 33.01 | 30.82 | 362.9 |  |
|  | 21:00 | 28.76 | 35.37 | 338.1 |  |
|  | 22:00 | 27.42 | 37.85 | 396.5 |  |
|  | 23:00 | 25.12 | 38.45 | 384.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |