山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-20 | 29 | 12.09 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-20 35t 锅炉 | 0:00 | 36.75 | 42.78 | 351.6 |  |
|  | 1:00 | 33.74 | 49.76 | 312.2 |  |
|  | 2:00 | 34.92 | 65.68 | 329.3 |  |
|  | 3:00 | 34.57 | 40.81 | 330.8 |  |
|  | 4:00 | 37.19 | 41.79 | 357.1 |  |
|  | 5:00 | 36.48 | 28.98 | 337.0 |  |
|  | 6:00 | 21.09 | 30.49 | 292.0 |  |
|  | 7:00 | 19.27 | 32.71 | 342.4 |  |
|  | 8:00 | 25.58 | 30.05 | 363.5 |  |
|  | 9:00 | 30.28 | 43.34 | 329.1 |  |
|  | 10:00 | 39.15 | 56.29 | 368.5 |  |
|  | 11:00 | 38.67 | 33.90 | 411.2 |  |
|  | 12:00 | 38.12 | 37.13 | 427.5 |  |
|  | 13:00 | 38.51 | 36.75 | 374.9 |  |
|  | 14:00 | 37.47 | 29.58 | 384.3 |  |
|  | 15:00 | 38.44 | 36.67 | 390.5 |  |
|  | 16:00 | 38.12 | 35.24 | 390.4 |  |
|  | 17:00 | 38.47 | 37.15 | 413.2 |  |
|  | 18:00 | 38.18 | 36.53 | 372.2 |  |
|  | 19:00 | 35.29 | 37.99 | 332.2 |  |
|  | 20:00 | 29.91 | 42.36 | 312.7 |  |
|  | 21:00 | 25.24 | 38.50 | 377.8 |  |
|  | 22:00 | 25.81 | 29.30 | 385.6 |  |
|  | 23:00 | 29.03 | 33.60 | 322.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |