山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-24 | 38 | 15.94 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-24 35t 锅炉 | 0:00 | 37.10 | 44.40 | 310.5 |  |
|  | 1:00 | 37.24 | 43.37 | 240.8 |  |
|  | 2:00 | 37.89 | 40.83 | 249.8 |  |
|  | 3:00 | 36.78 | 43.73 | 296.4 |  |
|  | 4:00 | 36.26 | 42.08 | 251.9 |  |
|  | 5:00 | 35.78 | 42.78 | 266.2 |  |
|  | 6:00 | 38.24 | 43.72 | 280.7 |  |
|  | 7:00 | 36.44 | 48.00 | 236.8 |  |
|  | 8:00 | 35.60 | 41.51 | 215.7 |  |
|  | 9:00 | 35.47 | 43.17 | 202.4 |  |
|  | 10:00 | 35.10 | 44.78 | 255.7 |  |
|  | 11:00 | 34.08 | 42.26 | 310.2 |  |
|  | 12:00 | 33.52 | 39.01 | 286.4 |  |
|  | 13:00 | 33.95 | 33.07 | 315.6 |  |
|  | 14:00 | 33.91 | 37.96 | 253.5 |  |
|  | 15:00 | 33.91 | 38.30 | 282.3 |  |
|  | 16:00 | 33.41 | 39.65 | 352.4 |  |
|  | 17:00 | 33.65 | 36.14 | 325.8 |  |
|  | 18:00 | 34.90 | 42.14 | 289.2 |  |
|  | 19:00 | 36.35 | 42.62 | 307.4 |  |
|  | 20:00 | 39.57 | 46.44 | 256.1 |  |
|  | 21:00 | 39.41 | 61.20 | 188.2 |  |
|  | 22:00 | 38.62 | 49.81 | 318.5 |  |
|  | 23:00 | 39.85 | 47.02 | 343.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |