山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-25 | 27 | 17.98 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-25 35t 锅炉 | 0:00 | 39.54 | 37.90 | 362.6 |  |
|  | 1:00 | 37.53 | 55.60 | 233.2 |  |
|  | 2:00 | 36.88 | 43.15 | 242.8 |  |
|  | 3:00 | 39.55 | 42.06 | 276.2 |  |
|  | 4:00 | 38.80 | 36.31 | 266.8 |  |
|  | 5:00 | 38.42 | 39.14 | 260.1 |  |
|  | 6:00 | 38.11 | 40.29 | 317.6 |  |
|  | 7:00 | 36.88 | 36.97 | 306.0 |  |
|  | 8:00 | 37.99 | 43.73 | 321.4 |  |
|  | 9:00 | 35.24 | 53.51 | 258.1 |  |
|  | 10:00 | 35.88 | 49.57 | 280.9 |  |
|  | 11:00 | 35.69 | 38.97 | 326.6 |  |
|  | 12:00 | 33.32 | 39.81 | 311.1 |  |
|  | 13:00 | 32.16 | 29.68 | 260.6 |  |
|  | 14:00 | 32.67 | 30.66 | 210.9 |  |
|  | 15:00 | 32.81 | 32.83 | 126.5 |  |
|  | 16:00 | 34.01 | 35.20 | 290.2 |  |
|  | 17:00 | 34.77 | 38.47 | 293.2 |  |
|  | 18:00 | 35.56 | 47.39 | 289.6 |  |
|  | 19:00 | 35.10 | 34.41 | 323.2 |  |
|  | 20:00 | 33.65 | 44.05 | 305.7 |  |
|  | 21:00 | 36.97 | 39.39 | 295.0 |  |
|  | 22:00 | 37.40 | 31.82 | 329.3 |  |
|  | 23:00 | 38.01 | 31.99 | 341.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |