山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-30 | 27.8 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-30 35t 锅炉 | 0:00 | 36.17 | 46.35 | 231.9 |  |
|  | 1:00 | 36.53 | 46.58 | 252.6 |  |
|  | 2:00 | 35.85 | 50.21 | 253.1 |  |
|  | 3:00 | 33.53 | 39.13 | 259.6 |  |
|  | 4:00 | 33.56 | 45.37 | 270.2 |  |
|  | 5:00 | 34.85 | 38.01 | 215.4 |  |
|  | 6:00 | 35.33 | 43.9 | 221.5 |  |
|  | 7:00 | 34.97 | 39.95 | 284.4 |  |
|  | 8:00 | 34.6 | 40.43 | 236.6 |  |
|  | 9:00 | 32.18 | 47.1 | 297.7 |  |
|  | 10:00 | 29.85 | 36.61 | 353.8 |  |
|  | 11:00 | 30.13 | 33.7 | 297.7 |  |
|  | 12:00 | 30.35 | 29.39 | 279.5 |  |
|  | 13:00 | 30.29 | 35.95 | 297.0 |  |
|  | 14:00 | 30.97 | 30.46 | 408.2 |  |
|  | 15:00 | 31.26 | 34.07 | 304.7 |  |
|  | 16:00 | 31.93 | 34.86 | 319.6 |  |
|  | 17:00 | 32.8 | 38.15 | 275.4 |  |
|  | 18:00 | 33.53 | 54.73 | 224.0 |  |
|  | 19:00 | 32.86 | 49.4 | 227.3 |  |
|  | 20:00 | 34.07 | 40.45 | 295.4 |  |
|  | 21:00 | 33.7 | 31.74 | 257.7 |  |
|  | 22:00 | 35.26 | 30.33 | 302.1 |  |
|  | 23:00 | 35.32 | 35.95 | 294.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |