山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-3 | 4 | 8.24 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-3 35t 锅炉 | 0:00 | 28.06 | 64.60 | 290.7 |  |
|  | 1:00 | 31.04 | 45.31 | 289.0 |  |
|  | 2:00 | 30.56 | 52.98 | 253.3 |  |
|  | 3:00 | 32.56 | 61.36 | 313.3 |  |
|  | 4:00 | 32.69 | 67.83 | 197.8 |  |
|  | 5:00 | 32.36 | 51.59 | 235.6 |  |
|  | 6:00 | 32.53 | 64.39 | 238.1 |  |
|  | 7:00 | 33.08 | 47.63 | 221.2 |  |
|  | 8:00 | 31.12 | 57.33 | 277.4 |  |
|  | 9:00 | 31.02 | 37.14 | 293.3 |  |
|  | 10:00 | 29.84 | 41.28 | 123.4 |  |
|  | 11:00 | 29.80 | 34.84 | 301.7 |  |
|  | 12:00 | 30.74 | 27.87 | 425.5 |  |
|  | 13:00 | 31.31 | 38.64 | 345.9 |  |
|  | 14:00 | 31.33 | 28.90 | 332.4 |  |
|  | 15:00 | 31.84 | 37.04 | 344.8 |  |
|  | 16:00 | 32.22 | 45.78 | 349.9 |  |
|  | 17:00 | 31.89 | 44.66 | 285.6 |  |
|  | 18:00 | 31.36 | 43.25 | 291.6 |  |
|  | 19:00 | 31.27 | 42.38 | 328.2 |  |
|  | 20:00 | 30.94 | 48.04 | 276.5 |  |
|  | 21:00 | 30.09 | 48.33 | 294.5 |  |
|  | 22:00 | 29.69 | 55.15 | 283.6 |  |
|  | 23:00 | 29.82 | 50.25 | 284.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |